|  | ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |  |
| --- | --- | --- |

# Н А К А З

15.04.2020                                                                                                  № 67

Про стан виконання Закону України

«Про пожежну безпеку»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, було здійснено самоперевірку стану роботи з протипожежної безпеки.

Вивчення здійснювалося за протоколом (додаток 1) та включало в себе перевірку виконання вимог нормативних документів з протипожежної безпеки.

У ході перевірки встановлено, що організація роботи з пожежної безпеки школі здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють цю сферу діяльності, але окремі напрямки діяльності потребують удосконалення.

Результати вивчення діяльності щодо організації роботи з пожежної безпеки узагальнено в аналітичній довідці (додаток 2).

На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Капустинській Т.Ф.:

  - Проаналізувати результати вивчення стану роботи з протипожежної безпеки на нараді при директорові.

Квітень 2020 року

  - Посилити контроль за дотриманням положень законодавчих актів та нормативних документів з пожежної безпеки.

Протягом навчального року

  - Організувати проведення роз’яснювальної роботи з пожежної безпеки, бесід з питань дотримання правил пожежної безпеки серед учнів, інструктажів з питань пожежної безпеки серед працівників школи.

Протягом навчального року

- Завідувачу господарством Костанді Я.В. забезпечити:

- облік пожежно-технічного устаткування, засобів гасіння пожеж, джерел внутрішнього та зовнішнього водопостачання, порядок обслуговування вогнегасників спеціалізованими організаціями;

- ведення журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Протягом навчального року

- провести технічне опосвідчення вогнегасників

До початку 2020/2021 навчального року

3. Відповідальному за інформаційне наповнення шкільного сайту Брусіну І.О. розмістити цей наказ на офіційному сайті школи.

До 20.04.2020

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи		Є.В.Гонський

З наказом ознайомлені:

Капустинська Т.Ф.

Костанда Я.В.

Брусін І.О.

Капустинська Т.Ф.

Додаток 1

до наказу директора

ХЗОШ№41

від 15.04.2020 № 67

| ПРОТОКОЛ |
| --- |
| вивчення стану організації роботи з протипожежної безпеки в закладі освіти |
| № з/п | Фактори, що забезпечують відповідний стан діяльності, F | Вагомість факторів, m | Критерії оцінювання | Вагомість критеріїв, V | Експертна оцінка, Кn | Ступінь прояву критеріїв |
| 1 | Вивчення законодавчої та нормативної бази з даного питання |  | Наявність Закону України «Про пожежну безпеку», нормативних актів, наочних посібників з пожежної безпеки | 1 | 1 | 1,000 |
|  | всього | 0,15 |  | 1 | F1= | 0,15 |
| 2 | Видання наказів |  | Наявність та нормативність видання наказів: про організацію роботи та призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку | 0,5 | 1 | 0,500 |
|  |  |  | про призначення відповідального за електрогосподарство | 0,5 | 1 | 0,500 |
|  | всього | 0,15 | Наявність: | 1 | F2= | 0,15 |
| 3 | Оформлення актів |  | акта прийняття закладу до нового навчального року | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  |  |  | дозволу на проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстернях, спортзалі | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  |  |  | акту виконання замірів заземлення електрообладнання | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  |  |  | актів обробки протипожежним розчином горищних приміщень | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  |  |  | актів перевірки вентиляції | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  | всього | 0,15 |  | 1 | F3= | 0,15 |
| 4 | Робота з приписами |  | Наявність та стан виконання приписів Держінспекцій (пожежної, СЕС). | 1 | 1 | 1,000 |
|  | всього | 0,1 |  | 1 | F4= | 0,1 |
| 5 | Оснащення кабінетів хімії, фізики, біології, спортзалу, майстерень, їдальні |  | Наявність інструкцій на робочих місцях | 0,2 | 0 | 0,000 |
|  |  |  | Стан вентиляції, витяжних шаф | 0,2 | 0,75 | 0,150 |
|  |  |  | Наявність заземлення. | 0,2 | 0,75 | 0,150 |
|  |  |  | Стан електропроводки. | 0,2 | 0,75 | 0,150 |
|  |  |  | Стан обладнання, наявність захисної огорожі | 0,2 | 0,75 | 0,150 |
|  | всього | 0,15 |  | 1 | F5= | 0,090 |
| 6 | Організація роботи щодо утримання теплорамки |  | Наявність схеми, стан запірної арматури, манометрів, термометрів | 1 | 1 | 1,000 |
|  | всього | 0,1 | Наявність: | 1 | F6= | 0,100 |
| 7 | Інші питання з пожежної безпеки |  | Автоматичної пожежної сигналізації. | 0,2 | 0 | 0,000 |
|  |  |  | Аварійного освітлення. | 0,2 | 0 | 0,000 |
|  |  |  | Вогнегасників, первинних засобів пожежогасіння та пожежних гідрантів. | 0,2 | 0,75 | 0,150 |
|  |  |  | Наочних матеріалів з пожежної безпеки. | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  |  |  | Нормативність оформлення планів евакуації. | 0,2 | 1 | 0,200 |
|  | всього | 0,2 |  | 1 | F7= | 0,110 |
|  | Загальна оцінка |  |  |  |  | 0,85 |
|  | Рівень |  |  |  |  | достатній |

Директор школи		Є.В.Гонський

Додаток 2

до наказу директора

ХЗОШ№41

від 15.04.2020 № 67

### Довідка

### про підсумки вивчення стану роботи школи

### з протипожежної безпеки

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, у період з 02.03.2020 по 02.04.2020  вивчався стан роботи з протипожежної безпеки у школі. Вивчення діяльності щодо дотримання вимог протипожежної безпеки показало, що ці питання, в цілому, вирішуються відповідно до вимог законодавства України. За результатами вивчення встановлено наступне:

Адміністрацією школи приділяється пильна увага організації та здійсненню роботи, спрямованої на запобігання виникненню пожеж та реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, основними напрямками якої є:

- розроблення і реалізація комплексних заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки у ЗНЗ;

- удосконалення організаційно-методичного керівництва процесами підвищення рівня пожежної безпеки;

- здійснення контролю за станом пожежної безпеки у ЗНЗ;

- удосконалення нормативної бази з питань пожежної безпеки;

- розроблення та впровадження компенсаційних заходів щодо приведення протипожежного стану приміщень школи у відповідність до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки тощо.

Нормативна база достатня для роботи по дотриманню вимог протипожежної безпеки. Видано відповідні накази.

Накази видаються своєчасно, відповідно до встановлених нормативів.

У школі в наявності:

- акт прийняття закладу до нового навчального року;

- акт виконання замірів заземлення електрообладнання

- акт перевірки вентиляції.

Реагування та виконання приписів ГУ ДСНС, Держенергонагляду здійснюються своєчасно, недоліки усунено частково, невиконаними залишились питання, які потребують значних фінансових витрат.

В наявності всі посадові інструкції, оформлені згідно чинного законодавства та затвердженого штатного розпису.

Стан захисного заземлення та електропроводки задовільний, аптечки укомплектовані необхідними медикаментами, інструкції розташовані на робочих місцях.

Згідно вимог припису у школі проведено ряд заходів:

- шляхи евакуації обладнані евакуаційним освітленням відповідно до вимог пункту 2.31 глави 2 розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (далі - Правила);

- частково демонтовано грати на вікнах відповідно до вимог п. 2.16 глави 2 Розділу III Правил;

- проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до вимог п. 3.17 глави 3 Розділу V Правил (акт-здачі приймання робіт (надання послуг)

- двері сходових клітин дообладнані пристроями для самозачинення відповідно до вимог п. 2.23 глави 2 розділу III Правил;

- двері евакуаційних виходів обладнано внутрішніми запорами, що легко відчиняються з середини без ключа, відповідно до вимог п. 2.27 глави 2 розділу III Правил;

- звільнено від захаращення шляхи евакуації відповідно до вимог п. 2.37 глави 2 розділу III Правил;

- у приміщенні кухні демонтовано електричну проводку, прокладену поверхнею горючого матеріалу, відповідно до вимог  п. 1.12 глави 1 розділу IV Правил;

- ізолювання дротів від горючих основ здійснено за допомогою спеціальної гофри відповідно до вимог п. 1.12 глави 1 розділу IV Правил;

- проведено ремонт автоматичної пожежної сигналізації з метою приведення її в працездатний стан та вжито заходів щодо забезпечення обслуговування автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог п. 1.2 глави 1 розділу V Правил (повідомлення ДП «ХАРКІВСПЕЦСИСТЕМА» КП «Харківспецсервіс» про намір заключити договір по технічному обслуговуванню та спостереженню автоматичної пожежної сигналізації з 01 січня 2018 року);

- вогнегасники розміщено на висоті не більше ніж 1,5 м. від рівня до нижнього торця вогнегасника відповідно до вимог п. 3.10 розділу V Правил;

- комору, влаштовану під сходовим маршем, де зберігалися горючі матеріали, демонтовано відповідно до вимог п. 2.37 розділу III Правил.

Відповідно до річного плану роботи у школі проходив Тиждень протипожежної безпеки.  Основна мета, яку ставили перед собою учителі:  нагадати дітям  правила протипожежної безпеки,  наголосити на життєвій необхідності дотримуватися  цих правил у повсякденному житті,  розвивати усвідомлення важких наслідків пожеж, які часто виникають з причин порушення протипожежних правил,  навчати правильно діяти і надавати першу медичну, само- та взаємодопомогу у випадку пожежі.

Теплова рамка знаходиться в задовільному стані та укомплектована манометрами, які повіряються щороку, та термометрами. Для забезпечення надійної експлуатації системи в осінньо-зимовий період на початку навчального року було здійснено промивку та гідравлічні випробування теплорамки, про що свідчить складений акт. У наявності схеми, усі необхідні експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій, а також пожеж. В наявності акт готовності теплової системи до роботи в осінньо-зимовий період, виданий КП «ХТМ» та затверджений інспекцією Держенергонагляду.

У закладі достатня кількість наочних матеріалів з пожежної безпеки, згідно з наказом про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень закладу розміщені таблички із прізвищами відповідальних по приміщеннях. Плани евакуацій оформлені належним чином і є в наявності.

Журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки, журнали обліку та видачі інструкцій ведуться належним чином.

Висновки:

Управлінська діяльність щодо організації роботи з пожежної безпеки здійснюється на достатньому рівні з коефіцієнтом – 0,85:

Рекомендації :

- Надати до Управління освіти клопотання про виділення коштів для дообладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією.

До початку 2020/2021 навчального року

Директор школи						Є.В.Гонський